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מאצרה לפח של 28 ליטר 
קוטר 55 ס"מ 
גובה 19 ס"מ 
קיבולת אצירה – 28 ליטר 
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100%  פוליאתילן ברוטציה
מידות : 19 ס"מ גובה * 54 ס"מ קוטר
מבנה גוף ללא הדבקות וריתוכים
קיבולת אצירת נוזלים 28 ליטר
[bookmark: _GoBack]ללא חלקי מתכת הגורמים לתופעות של קורוזיה
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